Vorbemerkung
Allgemeine Vorbemerkungen zum Einsatz von Vakuumdämmung

· Wärmeleitfähigkeit

Für den rechnerischen Nachweis des Wärmedurchlasswiderstandes gilt für das VIP 

(ohne Schutzdeckschichten) der Bemessungswert 

ʎ = 0,007 W/(mK)
· Mindestwärmeschutz

Bauteile in denen VIP-Paneele verwendet werden, müssen auch im Falle des Versagens des Vakuums die Anforderungen an den Mindestwärmeschutz nach DIN 4108 – 2, Tabelle 3 erfüllen. Für das belüftete VIP gilt der Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:  ʎ = 0,020 W/(mK)
· Der befestigungstechnisch erforderliche, umlaufende Montagerand je Elementbauteil kann zu einer Abminderung des Dämmwertes führen. Dieser Abminderungsfaktor kann erst bei der Verlegeplanung der VIP-Elemente bestimmt werden (nach Auftragseingang), wenn die Elementgrößen bekannt sind.
· Es ist zur Erstellung der Verlegeplanung ein Aufmaß vom VIP-Verarbeiter/Verleger zu erstellen. Durchdringungen und / oder Installationsleitungen, welche die VIP-Dämmfläche durchdringen, müssen im Aufmaß angegeben werden.

· Die Vakuumdämmelemente sind diffusionsdicht, für eine ausreichende Be– und Entlüftung des Raumes ist zu sorgen.

· Alle Ausführungen sind Vorschläge und müssen in jedem Fall geprüft und nach den jeweiligen Herstellervorschriften aller beteiligten Gewerke umgesetzt werden. Die Gewährleistungen beziehen sich ausschließlich auf das Produktsystem sf-Vakuumdämmpaneele und der werkseitigen Produktgewährleistung nicht aber auf andere Gewerke oder Planungs- und Ausführungsvorschläge. Im jeweiligen Anwendungsfall ist zu prüfen ob eine etwaig erforderliche Verdübelung der VIP-Deckenelemente durch die Brandschutzebene unterhalb der Decke den Brandschutzanforderungen entspricht.
A. Ausschreibungstext

Nachfolgender Ausschreibungstext dient als Textbaustein für Ihre projektbezogene Ausschreibung:

1. Vorbemerkungen

1.1. Materialbeschreibung Innendämmung

· Das sf-Vakuumdämmsystem besteht aus einem Vakuumdämmkern und beidseitig aufgebrachten Deckschichten als mechanisch geschütztes vorkonfektioniertes Sandwichelement.
· Die Vakuumelemente sind dampfdiffusionsdicht.
· Die Elemente werden bei Bedarf im Bereich der senkrechten Wandanschlüsse einem Schutzrand aus 20 mm PUR gefertigt und ermöglichen eine Befestigungsdurchdringung im Elementstoßbereich; die Schutzränder werden durch die Deckschichten abgedeckt.
· Das Dämmpaneel SF-I-B-FBH-VIP ist neben der einfachen Verwendung als schlankes einlagiges Trockenestrichpaneel in Kombination mit der Fußbodenheizung von Schlüter Fußbodenheizungspaneele einzusetzen. An seiner Unterseite ist eine EPS-Schicht vorgesehen, welche einerseits zur Paneelkalibrierung dient, und andererseits eine optimale untere Abschlussebene darstellt.
· Die Einzelgröße der Elemente richtet sich nach der Verlegeplanung auf Basis eines zu erstellenden bauseitigen Aufmaßes.

· Wärmeleitfähigkeit

Für den rechnerischen Nachweis des Wärmedurchlasswiderstandes gilt für das VIP (ohne Schutzdeckschichten) der Bemessungswert ʎ = 0,007 W/(mK)
· Mindestwärmeschutz

Bauteile in denen VIP–Paneele verwendet werden, müssen auch im Falle des Versagens des Vakuums die Anforderungen an den Mindestwärmeschutz nach DIN 4108 – 2, Tabelle 3 erfüllen. Für das belüftete VIP gilt der Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ʎ = 0,020 W/(mK)
· Stützkerndichte:
190 – 220 kg/m3
· Stützkernmaterial:
Pyrogene Kieselsäure mit Stützfasern und Infrarot-Trübungsmittel

· Spezifische Wärmekapazität:
c = ca. 1kJ /(kg K)

· Brandverhalten:
Normalentflammbar ( Baustoffklasse DIN 4102 – B2)

· Druckspannung:
bei 10 % Stauchung: ό 10 %= 290 kPa

· Innendruck:
bei Auslieferung des Paneels ≤ 7 mbar

· Rechnerischer Druckanstieg:
ca. 1 mbar / a

· Kerntoleranzen:
Dicke +1 / - 2 mm, Längenmaße ± 2mm
· Einzelelementprüfung bei der Herstellung mit Prüfnachweis jedes Vakuumdämmelementes.

1.2. Generelles Handling der Vakuumdämmpaneele

Die Vakuumdämmelemente werden vorkonfektioniert, verpackt und nummeriert mit Verlegeplan ab Herstellerwerk auf die Baustelle geliefert.

Gefahren der Beschädigung durch nachfolgende Einwirkungen sind absolut zu vermeiden und können zur Beschädigung der Vakuumdämmelemente führen:
1. Unsachgemäße Verarbeitung durch Perforation oder Zuschnitt

2. Ausführen von Elementdurchdringungen außer an den dafür vorgesehenen Stellen im Bereich der Plattenrandstöße

3. Unsachgemäßer Transport vom Lieferort zum Einbauort Baustelle

4. Die konstante Temperaturbelastung der VIP – Elemente darf einen Wert von > 80°C nicht übersteigen

5. Pressung der SF- Dämmelement – Oberfläche durch Schraubdrehmoment an den Befestigungspunkten

2. Liefern und Verlegen von sf-Vakuumdämmelemente für Trockenestrichelementen und platzoptimierter Fußbodenheizung
Bemerkung NORIT-Fußbodenheizung

Durch das Zusammenfügen (Montage in Gebäuden) der einzelnen Systembestandteile zu einem Flächenverbund entsteht die Bauart NORIT-Fußbodenheizung und bildet die fertige Lastverteil- und Heizestrichschicht in Trockenbauweise über Dämmungen, Höhen- und Niveauausgleichsschichten auf Rohdecken.

Angaben über Untergrund, Feuerwiderstandsdauer, Trittschallverbesserungsmaß, Punktlast und Oberbelag in den Positionen beachten.

Systemaufbauhöhe: 33 mm inkl. Verguss
Die NORIT-Fußbodenheizung mit der gekoppelten Vakuumdämmung setzt sich aus folgenden Systembestandteilen zusammen:

- SF-I-B-FBHNORIT-VIP 20 ( 10mm XPS/20mm VIP/1,4mm Stabilisierungsschichte/30mm 

  NORIT FBH Element

- NORIT-Grundierung

- NORIT-Vergussmasse

- NORIT-Heizrohr

- NORIT-Randdämmstreifen

- NORIT-TE Klebstoff

- Anschlusstechnik
SF-I-B-FBHNORIT-VIP 20  ( NORIT-TE 30 Therm U Element inkl. VIP )

Universalelement mit gefrästen Rohrnuten aus Gipsfaser liefern und montieren. Verbindung der Platten untereinander mittels Klick-Verbindung, die mit Klebstoff, der Teil des Trockenestrichsystems ist, zusammengefügt wird, ohne Verschraubung oder Verklammerung. Zur individuellen Verlegung des Heizrohres. Schnelle und sichere Aufnahme des Heizrohres. Plattenmaterial nachweislich baubiologisch geprüft und unbedenklich.

Verlegung auf nivellierter Betonplatte/Ausgleichsschüttung/Dämmung/Trennlage, die für die Verlegung unter Fertigteilestrichen aus Gipsfaser geeignet ist.

Gesamtdicke Universalelement: 30 mm

Bestehend aus:

Gipsfaser: 30 mm, Baustoffklasse A1 (EN 13501-1 / A2 (DIN 4102-1)SF-I-B-FBHNORIT-VIP 20( NORIT-TE 30 Therm U Element inkl. VIP )
Universalelement mit gefrästen Rohrnuten aus Gipsfaser liefern und montieren. Verbindung der Platten untereinander mittels Klick-Verbindung, die mit Klebstoff, der Teil des Trockenestrichsystems ist, zusammengefügt wird, ohne Verschraubung oder Verklammerung. Zur individuellen Verlegung des Heizrohres. Schnelle und sichere Aufnahme des Heizrohres. Plattenmaterial nachweislich baubiologisch geprüft und unbedenklich.

Verlegung auf nivellierter Betonplatte/Ausgleichsschüttung/Dämmung/Trennlage, die für die Verlegung unter Fertigteilestrichen aus Gipsfaser geeignet ist.

Gesamtdicke Universalelement: 30 mm

Bestehend aus:

Gipsfaser: 30 mm, Baustoffklasse A1 (EN 13501-1 / A2 (DIN 4102-1)

gewähltes Fabrikat: sf–Vakuumdämmelemente SF-I-B-FBHNORIT-VIP20 mm oder gleichwertig
2.1. Vorarbeiten

· Erstellen eines Aufmaßes mit Einmessen aller begrenzenden oder durchdringenden Bauteile

· Prüfen eines planebenen Untergrundes vor Verlegung der sf Dämmelemente.

· Teilnahme an einer Produkteinweisung durch den Hersteller vor Ausführung der Montagearbeiten

· Die Baustelle ist vor Einbau der Vakuumdämmelemente zu säubern, alle Bauteile wie Schrauben, Nägel oder spitze und mechanisch zerstörende Gegenstände sind zu entfernen.

· 
Die Vakuumdämmelemente sind nach Lieferung sicher auf der Baustelle an den Einbauort oder einen geeigneten geschützten Bereich zu verbringen.

· 
Die Montagefacharbeiter sind einzuweisen und mit den Grundlagen der Vorbemerkungen vertraut zu machen.

· Es gelten die Herstellervorschriften.

1 Pauschale: 

EP……………………….

GP…………………….

2.2. sf-Dämmmaterial

Liefern und Transport ab Lieferadresse zum Montageort für 

sf–Vakuumdämmelemente SF-I-B-FBHNORIT-VIP20 mm oder gleichwertig
Kernstärke :
20 mm

Deckschichten:
30 mm Gipsfaser raumseitig / Stabilisierungsschichte 1,4mm / 20mm VIP /10mmXPS
Randausbildung:
am Übergang zu den Wänden Randschutz aus 20 mm XPS und Kompriband
Elementgrößen:
abhängig von Verlegeplan in verschiedenen Größen, 


Mindestverrechnungsgröße 0,5 m²

Zulassungsnummer:
…………………………………….

Geltungsdauer bis:
……………………………………..

2.3. Montageposition

Montage und lückenloses Verlegen der Vakuumdämmelemente einschl. vorgenannter Leistungen und Produktangaben mit folgenden technischen Angaben inkl. Montagematerial und Werkzeug als fix– und fertige Leistung. 

Bodenunterbau:


Montage und lückenloses Verlegen der Vakuumdämmelemente einschl. vorgenannter Leistungen und Produktangaben mit folgenden technischen Angaben inkl. Montagematerial und Werkzeug als fix– und fertige Leistung. 

Die Vakuumdämmelemente werden mit dem von der Wand weg in Richtung Raum, entsprechend des vom Erzeuger erstellten Verlegeplan, verlegt. Zwischen den Elementen und am Rand zur senkrechten Wand ist ein Kompriband anzubringen. 

Deckenunterbau: ( Bodenkonstruktion Dampfsperre ? )
………………………………….

Die Abrechnung erfolgt nach qm Aufmassfläche.

Paneel: SF-I-B-FBHNORIT-VIP20 mm

............. m²
Lohn
€ ..........................


Sonstiges
€ ..........................


Einheitspreis
€ ..........................
€ ..........................

Aufpreis auf Schrägelemente:

............. m²
Lohn
€ ..........................


Sonstiges
€ ..........................


Einheitspreis
€ ..........................
€ ..........................

Eventual
2.4.  Durchdringungen

Liefern und Herstellen von Durchdringungen als Zulage zu POS. 2.2. 

Größe:
B…….mm x L……...mm

1 Stück
EP……………………….



2.5.
Randstreifenverbreiterung
Liefern und Herstellen von beschneidbaren breiteren Randbereichen nach Abstimmung und Verlegeplan.

............. lfm
Lohn
€ ..........................


Sonstiges
€ ..........................


Einheitspreis
€ ..........................
€ ..........................

3. 
NORIT HEIZUNGSPRODUKTE

3.1
 NORIT-Grundierung
Grundierung liefern und verarbeiten.

Dispersionsgrundierung mit farblicher Mengenindikation zur Kontrolle des korrekten Auftrags mittels Farbtafel. Hohe Haftvermittlung.

EMICODE: EC1 (sehr emissionsarm)

gewähltes Fabrikat: NORIT-Grundierung

angebotenes Fabrikat: \'..............................\'

............. m²
Lohn
€ ..........................


Sonstiges
€ ..........................


Einheitspreis
€ ..........................
€ ..........................

3.2
NORIT-Vergussmasse

Vergussmasse liefern und verarbeiten. Zementgebundenes, polymermodifiziertes Produkt für den Innenbereich. Bildet die für Bodenbelagsarbeiten fertige Oberfläche. Hoch fließfähig, schnell trocknend, erhöhte Wärmeleiteigenschaften durch flowtherm-Rezeptur.

EMICODE: EC1 (sehr emissionsarm)

Auftragsdicke: 3 mm

Geeignet zur Aufnahme von \'..............................\' (Oberbelag)

gewähltes Fabrikat: NORIT-Vergussmasse

angebotenes Fabrikat: \'..............................\'

............. m²
Lohn
€ ..........................


Sonstiges
€ ..........................


Einheitspreis
€ ..........................
€ ..........................

3.3
NORIT-Heizrohr

Sauerstoffdichtes Rohr liefern und montieren. Aus Polybuten, besonders flexibel, DIN CERTCO zertifiziert, Sauerstoffdicht nach DIN 4726, DIN EN ISO 15875.

Abmessung: 12 mm x 1,3 mm

gewähltes Fabrikat: NORIT-Heizrohr

angebotenes Fabrikat: \'..............................\'

............. lfm
Lohn
€ ..........................


Sonstiges
€ ..........................


Einheitspreis
€ ..........................
€ ..........................

3.4
NORIT-Randdämmstreifen

Randdämmstreifen liefern und montieren.

Aus geschlossenzelligem Schaumkunststoff. Geeignet zur Verwendung mit Vergussmassen, zur Aufnahme von Bewegungen und zur Vermeidung von Schallbrücken, inkl. Klebestreifen zur Befestigung an der Wand.

Schleppfolie unten angebracht (Breite 300 mm).

Kennzeichnung "Hier liegt die NORIT-Fußbodenheizung!"

Dicke: 10 mm

Höhe: 80 mm

Baustoffklasse: B2 (DIN 4102)

gewähltes Fabrikat: NORIT-Randdämmstreifen

angebotenes Fabrikat: \'..............................\'

............. lfm
Lohn
€ ..........................


Sonstiges
€ ..........................


Einheitspreis
€ ..........................
€ ..........................

3.5
NORIT-TE Klebstoff

Trockenestrich-Klebstoff liefern und verarbeiten. Aus lösemittel- und formaldehydfreiem, einkomponentigem Polyurethan. Zur dauerhaften, kraftschlüssigen Verbindung der Trockenestrichelemente ohne Verschraubung oder Verklammerung. Auftrag einer Klebeschnur auf die Anlegezunge der Klick-Verbindung. Flasche wiederverschließbar durch Drehverschluss.

Farbton: weiss

gewähltes Fabrikat: NORIT-TE Klebstoff

angebotenes Fabrikat: \'..............................\'

............. m²
Lohn
€ ..........................


Sonstiges
€ ..........................


Einheitspreis
€ ..........................
€ ..........................

3.6
Klemm-Kupplungsadapter

Klemm-Kupplungsadapter 12 mm x 1,3 mm liefern und montieren. Aus Messing, mit 3/4" Eurokonus, bestehend aus Grundkörper mit O-Ring, Klemmring und Überwurfmutter. Zum Anschluss von NORIT-Heizrohr am Verteiler.

gewähltes Fabrikat: Klemm-Kupplungsadapter

angebotenes Fabrikat: \'..............................\'

............. Stk.
Lohn
€ ..........................


Sonstiges
€ ..........................


Einheitspreis
€ ..........................
€ ..........................

3.7
Press-Kupplungsadapter

Press-Kupplungsadapter 12 mm x 1,3 mm liefern und montieren. Aus Messing, mit 3/4" Eurokonus, bestehend aus Grundkörper mit O-Ring und einer Überwurfmutter. Zum Anschluss von NORIT-Heizrohr am Verteiler.

gewähltes Fabrikat: Press-Kupplungsadapter

angebotenes Fabrikat: \'..............................\'

............. Stk
Lohn
€ ..........................


Sonstiges
€ ..........................


Einheitspreis
€ ..........................
€ ..........................
3.8           NORIT Heizverteiler
gewähltes Fabrikat: Press-Kupplungsadapter

angebotenes Fabrikat: \'..............................\'

............. Stk
Lohn
€ ..........................


Sonstiges
€ ..........................


Einheitspreis
€ ..........................
€ ..........................

Gesamtsumme exkl. MWST


............................




 Bezugsquelle, Beratung und Einweisung: 
sculptur & function Architekturelemente GmbH.

Ansprechpartner: Ing. Walter Weiser
Franz Mair Straße 47, 2232 Deutsch-Wagram, Österreich
+43 (0) 2247 / 51936 11, office@sf-vakuumdaemmung.at; www.sf-vakuumdämmung.at

