Vorbemerkung
Allgemeine Vorbemerkungen zum Einsatz von Vakuumdämmung

· Wärmeleitfähigkeit

Für den rechnerischen Nachweis des Wärmedurchlasswiderstandes gilt für das VIP 

(ohne Schutzdeckschichten) der Bemessungswert 

ʎ = 0,007 W/(mK)

· Mindestwärmeschutz

Bauteile in denen VIP-Paneele verwendet werden, müssen auch im Falle des Versagens des Vakuums die Anforderungen an den Mindestwärmeschutz nach DIN 4108 – 2, Tabelle 3 erfüllen. Für das belüftete VIP gilt der Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:  ʎ = 0,020 W/(mK)

· Der befestigungstechnisch erforderliche, umlaufende Montagerand je Elementbauteil kann zu einer Abminderung des Dämmwertes führen. Dieser Abminderungsfaktor kann erst bei der Verlegeplanung der VIP-Elemente bestimmt werden (nach Auftragseingang), wenn die Elementgrößen bekannt sind.

· Es ist zur Erstellung der Verlegeplanung ein Aufmaß vom VIP-Verarbeiter/Verleger zu erstellen. Durchdringungen und / oder Installationsleitungen, welche die VIP-Dämmfläche durchdringen, müssen im Aufmaß angegeben werden.

· Die Vakuumdämmelemente sind diffusionsdicht, für eine ausreichende Be– und Entlüftung des Raumes ist zu sorgen.

· Alle Ausführungen sind Vorschläge und müssen in jedem Fall geprüft und nach den jeweiligen Herstellervorschriften aller beteiligten Gewerke umgesetzt werden. Die Gewährleistungen beziehen sich ausschließlich auf das Produktsystem sf-Vakuumdämmpaneele und der werkseitigen Produktgewährleistung nicht aber auf andere Gewerke oder Planungs- und Ausführungsvorschläge. Im jeweiligen Anwendungsfall ist zu prüfen ob eine etwaig erforderliche Verdübelung der VIP-Deckenelemente durch die Brandschutzebene unterhalb der Decke den Brandschutzanforderungen entspricht.

A. Ausschreibungstext

Nachfolgender Ausschreibungstext dient als Textbaustein für Ihre projektbezogene Ausschreibung:

1. Vorbemerkungen

1.1. Materialbeschreibung Innendämmung

· Das sf-Vakuumdämmsystem besteht aus einem Vakuumdämmkern und beidseitig aufgebrachten Deckschichten als mechanisch geschütztes vorkonfektioniertes Sandwichelement.

· Die Vakuumelemente sind dampfdiffusionsdicht.

· Die Elemente werden bei Bedarf im Bereich der senkrechten Wandanschlüsse einem Schutzrand aus 20 mm PUR gefertigt und ermöglichen eine Befestigungsdurchdringung im Elementstoßbereich; die Schutzränder werden durch die Deckschichten abgedeckt.

· Das Dämmpaneel SF-I-B-FBH-VIP ist neben der einfachen Verwendung als schlankes einlagiges Trockenestrichpaneel in Kombination mit der Fußbodenheizung von Schlüter Fußbodenheizungspaneele einzusetzen. An seiner Unterseite ist eine EPS-Schicht vorgesehen, welche einerseits zur Paneelkalibrierung dient, und andererseits eine optimale untere Abschlussebene darstellt.

· Die Einzelgröße der Elemente richtet sich nach der Verlegeplanung auf Basis eines zu erstellenden bauseitigen Aufmaßes.

· Wärmeleitfähigkeit

Für den rechnerischen Nachweis des Wärmedurchlasswiderstandes gilt für das VIP (ohne Schutzdeckschichten) der Bemessungswert ʎ = 0,007 W/(mK)

· Mindestwärmeschutz

Bauteile in denen VIP–Paneele verwendet werden, müssen auch im Falle des Versagens des Vakuums die Anforderungen an den Mindestwärmeschutz nach DIN 4108 – 2, Tabelle 3 erfüllen. Für das belüftete VIP gilt der Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ʎ = 0,020 W/(mK)

· Stützkerndichte:
190 – 220 kg/m3

· Stützkernmaterial:
Pyrogene Kieselsäure mit Stützfasern und Infrarot-Trübungsmittel

· Spezifische Wärmekapazität:
c = ca. 1kJ /(kg K)

· Brandverhalten:
Normalentflammbar ( Baustoffklasse DIN 4102 – B2)

· Druckspannung:
bei 10 % Stauchung: ό 10 %= 290 kPa

· Innendruck:
bei Auslieferung des Paneels ≤ 7 mbar

· Rechnerischer Druckanstieg:
ca. 1 mbar / a

· Kerntoleranzen:
Dicke +1 / - 2 mm, Längenmaße ± 2mm

· Einzelelementprüfung bei der Herstellung mit Prüfnachweis jedes Vakuumdämmelementes.

1.2. Generelles Handling der Vakuumdämmpaneele

Die Vakuumdämmelemente werden vorkonfektioniert, verpackt und nummeriert mit Verlegeplan ab Herstellerwerk auf die Baustelle geliefert.

Gefahren der Beschädigung durch nachfolgende Einwirkungen sind absolut zu vermeiden und können zur Beschädigung der Vakuumdämmelemente führen:

1. Unsachgemäße Verarbeitung durch Perforation oder Zuschnitt

2. Ausführen von Elementdurchdringungen außer an den dafür vorgesehenen Stellen im Bereich der Plattenrandstöße

3. Unsachgemäßer Transport vom Lieferort zum Einbauort Baustelle

4. Die konstante Temperaturbelastung der VIP – Elemente darf einen Wert von > 80°C nicht übersteigen

5. Pressung der SF- Dämmelement – Oberfläche durch Schraubdrehmoment an den Befestigungspunkten

2. Liefern und Verlegen von sf-Vakuumdämmelemente für Trockenestrichelementen 
2.1. Vorarbeiten

· Erstellen eines Aufmaßes mit Einmessen aller begrenzenden oder durchdringenden Bauteile

· Prüfen eines planebenen Untergrundes vor Verlegung der sf Dämmelemente.

· Teilnahme an einer Produkteinweisung durch den Hersteller vor Ausführung der Montagearbeiten

· Die Baustelle ist vor Einbau der Vakuumdämmelemente zu säubern, alle Bauteile wie Schrauben, Nägel oder spitze und mechanisch zerstörende Gegenstände sind zu entfernen.

· 
Die Vakuumdämmelemente sind nach Lieferung sicher auf der Baustelle an den Einbauort oder einen geeigneten geschützten Bereich zu verbringen.

· 
Die Montagefacharbeiter sind einzuweisen und mit den Grundlagen der Vorbemerkungen vertraut zu machen.

· Es gelten die Herstellervorschriften.

1 Pauschale: 

EP……………………….

GP…………………….

Vorbemerkung NORIT-Trockenestriche

Der NORIT-Trockenestrich dient als Lastverteilung über Dämmungen, Höhen-, und Niveauausgleichsschichten auf Rohdecken. Zur Erstellung der Bodenkonstruktion werden fabrikgefertigte, modulare Komponenten verwendet. Durch das Zusammenfügen (Montage in Gebäuden) der einzelnen Komponenten zu einem Flächenverbund, entsteht die Bauart Fertigteilestrich.

Angaben über Untergrund, Feuerwiderstandsdauer, Trittschallverbesserungsmaß, Punktlast und Oberbelag in den Positionen beachten.

2.2. Montageposition ( entweder GF 20mm oder GF 25mm )
Fertigteilestrich aus Gipsfaser mit Vakuumdämmung 

SF-I-B-GFNORITVIP 20mm ( NORIT-TE 20mm Gipsfaserplattenstärke)

Fertigteilestrich mit Klick-System aus Gipsfaser liefern und montieren.

Verbindung der Platten untereinander mittels Klick-Verbindung, die mit Klebstoff, der Teil des Trockenestrichsystems ist, zusammengefügt wird, ohne Verschraubung oder Verklammerung.

Plattenmaterial nachweislich baubiologisch geprüft und unbedenklich. 

Verlegung auf nivellierter Betonplatte/Ausgleichsschüttung/Dämmung/Trennlage, die für die Verlegung unter Trockenestrichen geeignet ist.

Feuerwiderstandsdauer F = \'..........\' (DIN 4102-2)

Trittschallverbesserungsmaß delta L = \'..........\' dB (ISO 140)

Geeignet zur Aufnahme einer zulässigen Punktlast von \'..........\' kN

Geeignet zur Aufnahme von \'..............................\' (Oberbelag)

Gesamtdicke Fertigteilestrich: 20 mm
Bestehend aus:

Gipsfaser: 20 mm, Baustoffklasse: A1 (EN 13501-1) / A2 (DIN 4102-1)/ VIP B2

Montage und lückenloses Verlegen der Elemente einschl. vorgenannter Leistungen und Produktangaben mit folgenden technischen Angaben inkl. Montagematerial und Werkzeug als fix– und fertige Leistung. 

Bodenunterbau:


Montage und lückenloses Verlegen der Vakuumdämmelemente einschl. vorgenannter Leistungen und Produktangaben mit folgenden technischen Angaben inkl. Montagematerial und Werkzeug als fix– und fertige Leistung. 

Die Vakuumdämmelemente werden mit dem von der Wand weg in Richtung Raum, entsprechend des vom Erzeuger erstellten Verlegeplan, verlegt. Zwischen den Elementen und am Rand zur senkrechten Wand ist ein Kompriband anzubringen. 

Deckenunterbau: ( Bodenkonstruktion Dampfsperre ? )
………………………………….

Die Abrechnung erfolgt nach qm Aufmassfläche.

gewähltes Fabrikat: SF-I-B-GFNORITVIP 20mm( NORIT-TE 20mm Gipsfaserplattenstärke)
angebotenes Fabrikat: \'........................................\'

............. m²
Lohn
€ ..........................


Sonstiges
€ ..........................


Einheitspreis
€ ..........................
€ ..........................

Oder Alternativ

Fertigteilestrich aus Gipsfaser mit Vakuumdämmung 

SF-I-B-GFNORITVIP 20mm ( NORIT-TE 25mm Gipsfaserplattenstärke)

Fertigteilestrich mit Klick-System aus Gipsfaser liefern und montieren.

Verbindung der Platten untereinander mittels Klick-Verbindung, die mit Klebstoff, der Teil des Trockenestrichsystems ist, zusammengefügt wird, ohne Verschraubung oder Verklammerung.

Plattenmaterial nachweislich baubiologisch geprüft und unbedenklich. 

Verlegung auf nivellierter Betonplatte/Ausgleichsschüttung/Dämmung/Trennlage, die für die Verlegung unter Trockenestrichen geeignet ist.

Feuerwiderstandsdauer F = \'..........\' (DIN 4102-2)

Trittschallverbesserungsmaß delta L = \'..........\' dB (ISO 140)

Geeignet zur Aufnahme einer zulässigen Punktlast von \'..........\' kN

Geeignet zur Aufnahme von \'..............................\' (Oberbelag)

Gesamtdicke Fertigteilestrich: 25 mm

Bestehend aus:

Gipsfaser: 25 mm, A1 (EN 13501-1) / A2 (DIN 4102-1)

Montage und lückenloses Verlegen der Vakuumdämmelemente einschl. vorgenannter Leistungen und Produktangaben mit folgenden technischen Angaben inkl. Montagematerial und Werkzeug als fix– und fertige Leistung. 

Bodenunterbau:


Montage und lückenloses Verlegen der Vakuumdämmelemente einschl. vorgenannter Leistungen und Produktangaben mit folgenden technischen Angaben inkl. Montagematerial und Werkzeug als fix– und fertige Leistung. 

Die Vakuumdämmelemente werden mit dem von der Wand weg in Richtung Raum, entsprechend des vom Erzeuger erstellten Verlegeplan, verlegt. Zwischen den Elementen und am Rand zur senkrechten Wand ist ein Kompriband anzubringen. 

Deckenunterbau: ( Bodenkonstruktion Dampfsperre ? )
………………………………….

Die Abrechnung erfolgt nach qm Aufmassfläche.

gewähltes Fabrikat: SF-I-B-GFNORITVIP 20mm( NORIT-TE 25mm Gipsfaserplattenstärke)
angebotenes Fabrikat: \'........................................\'

............. m²
Lohn
€ ..........................


Sonstiges
€ ..........................


Einheitspreis
€ ..........................
€ ..........................

_________________________________________________________________________

Aufpreis auf Schrägelemente:

............. m²
Lohn
€ ..........................


Sonstiges
€ ..........................


Einheitspreis
€ ..........................
€ ..........................

2.3.  Durchdringungen

Liefern und Herstellen von Durchdringungen als Zulage zu POS. 2.2. 

Größe:
B…….mm x L……...mm

1 Stück
EP……………………….



2.5.
Randstreifenverbreiterung

Liefern und Herstellen von beschneidbaren breiteren Randbereichen nach Abstimmung und Verlegeplan.

............. lfm
Lohn
€ ..........................


Sonstiges
€ ..........................


Einheitspreis
€ ..........................
€ ..........................

NORIT-TE Klebstoff

Trockenestrich-Klebstoff liefern und verarbeiten. Aus lösemittelfreiem, einkomponentigem Polyurethan. Zur dauerhaften, kraftschlüssigen Verbindung der Trockenestrichelemente ohne Verschraubung oder Verklammerung. Auftrag einer Klebeschnur auf die Anlegezunge der Klick-Verbindung. Flasche wiederverschließbar durch Drehverschluss.

Farbton: weiss

gewähltes Fabrikat: NORIT-TE Klebstoff

angebotenes Fabrikat: \'..............................\'

............. m²
Lohn
€ ..........................


Sonstiges
€ ..........................


Einheitspreis
€ ..........................
€ ..........................
Bezugsquelle, Beratung und Einweisung: 
sculptur & function Architekturelemente GmbH.

Ansprechpartner: Ing. Walter Weiser
Franz Mair Straße 47, 2232 Deutsch-Wagram, Österreich
+43 (0) 2247 / 51936 11, office@sf-vakuumdaemmung.at; www.sf-vakuumdämmung.at

